УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ

«Первомайская СОШ»

_________Г.Н. Стрижова

приказ по школе

№ «123» от 03 августа 2015 года

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Первомайская средняя общеобразовательная школа» Кваркенского района Оренбургской области

ИНСТРУКЦИЯ

О ДЕЙСТВИЯХ ПЕРСОНАЛА

ПРИ ЭВАКУАЦИИ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА.

- Общие положения

  - Инструкция разработана в соответствии с п. 16 Правил пожарной безопасности в РФ ППБ – 01-03.

  - Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при пожаре.

  - Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации людей из здания в случае пожара.

  - Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной инструкции проводятся один раз в полугодие.

2. Действия работников при обнаружении пожара

1.1. Обнаруживший возгорание  работник школы должен:

- вызвать пожарную охрану по телефону «01» , сообщив  сотруднику, принимающему информацию, адрес учреждения, место возникновения пожара, свою фамилию и номер телефона;

- продублировать сообщение о пожаре по системе оповещения о немедленной эвакуации учащихся (воспитанников) и сотрудников;

- сообщить о пожаре директору школы или дежурному администратору;

- приступить (по возможности)  к ликвидации очага пожара до прибытия  оперативной группы по тушению пожара.

1.2. Директор школы с учетом сложившейся обстановки должен:

- проверить включение в работу автоматической (стационарной) системы пожаротушения;

- организовать отключение сетей электро- и газоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха, а также осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;

- определить эвакуационные пути для вывода людей в безопасную зону;

- организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны;

- руководить эвакуацией до прибытия пожарных подразделений.

1.3.  Заместитель директора по административно-хозяйственной работе (далее – зам. директора по АХР) и дежурный администратор должны:

- открыть запасные выходы;

- включить освещение тамбуров.

1.4. Сотрудник охраны, находящийся в момент возгорания на посту, должен:

- открыть основной выход из здания;

- открыть ворота для въезда спецавтотранспорта.

3. Действия учителя при получении сигнала об эвакуации

2.1. При получении сигнала об эвакуации учитель должен:

- прекратить занятие, обесточить электрические приборы и оборудование, выключить свет и закрыть окна;

- в случае сильного задымления выдать учащимся имеющиеся в кабинете средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД): защитный капюшон  «Феникс»  или газодымозащитный комплект (ГДЗК);

- соблюдая выдержку и спокойствие, не  допуская паники, вывести учащихся на первый этаж и далее к основному или запасному выходам из школы согласно утвержденному плану эвакуации при пожаре.

2.2. После выхода из здания учитель должен привести класс на сборный пункт и проверить наличие всех учащихся. В случае отсутствия  кого-либо из детей учитель должен сообщить об этом директору школы или дежурному администратору.

2.3. Учителям, работающим в младших классах, помощь в обеспечении порядка при эвакуации в зависимости от ситуации могут оказывать учащиеся старших классов.

4. Порядок эвакуации работников и учащихся

3.1.  В первую очередь следует вывести работников и учащихся из помещения, где  возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения.

3.2. В холодное время года  по усмотрению работников, осуществляющих эвакуацию, учащиеся перед выходом на улицу могут одеться или взять одежду с собой.

3.3. Работники, осуществляющие эвакуацию, не должны оставлять учащихся без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.

3.4. После окончания эвакуации работники должны тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне учащихся, спрятавшихся под партами, в шкафах или других местах, а также выставить посты безопасности на входах, чтобы исключить возможность возвращения учащихся в здании, где возник пожар.

3.5.Покидая помещения, следует закрывать за собой все двери и окна, чтобы замедлить  распространение огня и дыма.

5. Действия в особых случаях

4.1. В случае отсутствия в школе директора и ответственного за пожарную безопасность в момент возникновения пожара эвакуацией учащихся и работников руководит дежурный администратор.

4.2. При ложном срабатывании автоматической пожарной сигнализации (АПС) сигнал тревоги может поступить на пост пожарной охраны по телефону «01».  В связи с этим ответственный за пожарную безопасность должен выполнить следующие действия:

- на пульте ВЭРС-ПК-24 нажать кнопку сработавшего шлейфа и отключить его (сигнальная лампочка должна погаснуть);

- повторно нажать кнопку сработавшего шлейфа и , если сигнал тревоги повторится, отключить шлейф;

- по телефону «01» сообщить о ложном срабатывании АПС;

- передать заявку о ложном срабатывании АПС в обслуживающую организацию.

6. Действия работников до прибытия пожарных

5.1. После эвакуации учащихся из здания (или, если это возможно, во время эвакуации) добровольная пожарная дружина, назначенная директором школы, должна приступить к ликвидации очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения.

5.2. Оперативная группа по спасению материальных ценностей под руководством заместителя директора по АХР или назначенного директором лица должна приступить к спасению и перемещению в безопасное место имущества, материальных ценностей, документов и обеспечить их охрану.